## Оглавление
Расчет надежности и качества услуг ТСО
ООО "Предприятие Зейские электрические сети"
по факту за 2016г.
согласно приказа Минэнерго №718 от 14.10.2013г.
Содержание:
Наименование формы
1. Форма 1.1 Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг территориальной сетевой организации
2. Форма 1.2 Расчет фактического показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
3. Форма 1.3 Предложение электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
4. Форма 2.1 Расчет значения индикатора информативности за 2016 год
5. Форма 2.2 Расчет значения индикатора исполнительности за 2016 год
6. Форма 2.3 Расчет значения индикатора результативности обратной связи за 2016 год
7. Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за базовый период 2016 год
8. Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети в период 2016 года
9. Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2016 года
10. Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования за 2016 год
11. Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования за 2016 год
12. Форма 8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций за 2016г.
13. Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей - 2016г
Генеральный директор Л.А.Кожевников

## ф.1.3 Предлож_ТСО
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
ООО "Предприятие Зейские электрические сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** | Описание (обоснование) | Значение показателя на:
2016г
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 0.6706
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) *** |  |  | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) *** |  |  | 0.8975
* Плановые значения показателей надежности и качества на 2016 год заполняются на основании решения РСТ Нижегородской области
** Информация предоставляется справочно
*** В редакции приказа Минэнерго России от 14.10.2013 № 718
_____________________________________ |  | ____________________________ |  | __________________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## ф.2.4 Предлож_ТСО (hidden)
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
_____________________________________________________________________________________
(наименование территориальной сетевой организации)
|  |  |  | р= | 0.015
Наименование показателя | Значение показателя на:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г
Ин | 1.9167
1.1. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
1.2. а) | 1.015 | 0.99977 | 0.98478 | --- | ---
1.2. б) | 1 | 1 | 1 | --- | ---
1.2. в) | 5.075 | 4.9989 | 4.9239 | --- | ---
1.2. г) | 0 | 0 | 0 | --- | ---
2.1. | 1 | 1 | 1 | --- | ---
2.2. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
2.3. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
3. | 1 | 1 | 1 | --- | ---
4. | 1 | 1 | 1 | --- | ---
5.1. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
6.1. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
6.2. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
Ис | 0.39375
1.1. | 3.045 | 2.9993 | 2.9543 | --- | ---
1.2. а) | 0.985 | 0.97023 | 0.95567 | --- | ---
1.2. б) | 0.985 | 0.97023 | 0.95567 | --- | ---
1.3. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
2.1. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
3.1. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
3.2. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
4.1. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
Рс | 1.74
1. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
1.1. |  |  |  | --- | ---
1.2. |  |  |  | --- | ---
2.1. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
2.2. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
2.3. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
2.4. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
2.5. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
2.6. | 0.985 | 0.97023 | 0.95567 | --- | ---
3.1. | 0.985 | 0.97023 | 0.95567 | --- | ---
3.2. а) | 0.1015 | 0.099977 | 0.098478 | --- | ---
3.2. б) | 0.1015 | 0.099977 | 0.098478 | --- | ---
3.2. в) | 0 | 0 | 0 | --- | ---
4.1. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
5.1. | 0.0985 | 0.097022 | 0.095567 | --- | ---
5.2. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальной сетевой организацией | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | --- | ---
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного периода регулирования. ** Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 Приложения.
_______________________________________ | ________________________ |  | ___________________________
(должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## ПоказНадежн (Пп)
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2016 год
ООО "Предприятие Зейские электрические сети"
(наименование терриоторальной сетевой организации)
№** | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | журнал учета данных по всем прекращениям передачи эл.энергии (форма 8.1) | 1.5 | 44
2 | журнал учета данных по всем прекращениям передачи эл.энергии (форма 8.1) | 2 | 45
3 | журнал учета данных по всем прекращениям передачи эл.энергии (форма 8.1) | 1 | 50
4 | журнал учета данных по всем прекращениям передачи эл.энергии (форма 8.1) | 1 | 51
5 | журнал учета данных по всем прекращениям передачи эл.энергии (форма 8.1) | 1 | 50
6 | журнал учета данных по всем прекращениям передачи эл.энергии (форма 8.1) | 2.5 | 51
7 | журнал учета данных по всем прекращениям передачи эл.энергии (форма 8.1) | 2 | 51
8 | журнал учета данных по всем прекращениям передачи эл.энергии (форма 8.1) | 1.5 | 51
9 | журнал учета данных по всем прекращениям передачи эл.энергии (форма 8.1) | 1.5 | 51
10 | журнал учета данных по всем прекращениям передачи эл.энергии (форма 8.1) | 4 | 51
11 | журнал учета данных по всем прекращениям передачи эл.энергии (форма 8.1) | 1.5 | 51
12 | журнал учета данных по всем прекращениям передачи эл.энергии (форма 8.1) | 2 | 51
_________________________________ |  | ____________________________ | ________________________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц;
** месяцы года
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии
ООО "Предприятие Зейские электрические сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
Максимальное за расчетный период 2016г число точек присоединения (Nтп) |  |  | 51
Суммарная продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час (Тпр) |  |  | 21.5
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 0.42157
_________________________________ |  | ____________________________ | ________________________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)

## ПоказТехприсоед (Птпр)
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2016г
№ п/п | Наименование | Значение, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 0
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 0
| max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) | 1
| Пзаяв_тпр | 1
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2016г
№ п/п | Наименование | Значение, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 0
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 0
| max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) | 1
| Пнс_тпр | 1
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации за 2016г
№ п/п | Наименование | Значение, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. без округления (Nочз_тпр) | 0
| max (1, Nочз_тпр - Nн_тпр) | 1
| Пнпа_тпр | 1
1
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети, Птпр
| Птпр | 1
Note on C27: lvpleo: размерность "десятки штук" !!!! без округления

## ПоказКачества (Птсо)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо)
Птсо | 0.81529

## ф.2.1 ИндИнф (Ин)
Расчет значения индикатора информативности (форма 2.1)
| Исходные данные для расчета: |  |  |  | Факт | План
п.1.1 | Количество структурных подразделений ТСО, осуществляющих взаимодействие с клиентами (потребителями услуг), шт. (для расчета п.1.1) |  |  |  | 1 | 1
| Общее количество структурных подразделений в ТСО, шт. (для расчета п. 1.1) |  |  |  | 3 | 0
п.1.2 | Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт., в том числе: |  |  |  | --- | ---
| а) количество регламентов оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. (для расчета п. 1.2.а) |  |  |  | 12 | 1.015
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие 0), шт. (для расчета п.1.2.б) |  |  |  | 1 | 1
| в) Количество должностных инструкций сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. (для расчета п.1.2.в) |  |  |  | 5 | 5.075
| г) Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке форм отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. (для расчет п.1.2.г) |  |  |  | 2 | 0
п.2 | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, в том числе по критериям: |  |  |  | --- | ---
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.2.1) |  |  |  | 1 | 1
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.2.2) |  |  |  | 0 | 0
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.2.3) |  |  |  | 0 | 0
п.3 | Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.3) |  |  |  | 1 | 1
п.4 | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.4) |  |  |  | 1 | 1
п.5.1 | Количество обращений в ТСО потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) ТСО в ходе исполнения своих функций, шт. (для расчета п.5.1) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество обращений в ТСО от потребителей услуг, шт. (для расчета п.5.1) |  |  |  | 0 | 0
п.6 | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, в том числе: |  |  |  | --- | ---
п.6.1 | Количество обращений потребителей услуг за консультациями в ТСО по вопросам деятельности ТСО, шт. (для расчета п.6.1) |  |  |  | 0 | 9.85
| Общее количество обращений потребителей услуг, поступивших в ТСО, шт. (для расчета п.6.1) |  |  |  | 0 | 0
п.6.2 | Количество жалоб потребителей услуг на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта ТСО в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, шт. (для расчета п. 6.2) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество обращений потребителей услуг в ТСО, шт. (для расчета п. 6.2) |  |  |  | 0 | 0
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО "Предприятие Зейские электрические сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
| Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф/П*100 % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | --- | --- | --- | --- | 1.5
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений, % | 33.3333 | 0 | 120 | прямая | 2
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 20 | 7.09 | 282.0874 | прямая | 1
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 12 | 1.015 | 1182.266 | --- | ---
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | --- | ---
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 5.075 | 98.5222 | --- | ---
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 2 | 0 | 120 | --- | ---
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | --- | --- | --- | --- | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | --- | --- | --- | --- | 2
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 7. Итого по индикатору информативности (Ин) | --- | --- | --- | --- | 1.9167
| _____________________________________ | _____________________________ |  |  | _____________________
| (должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## ф.2.2 ИндИспол (Ис)
Расчет значения индикатора исполнительности (форма 2.2)
| Исходные данные для расчета: |  |  |  | Факт | План
п.1 | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, в том числе: |  |  |  | --- | ---
п.1.1 | 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней (для расчета п.1.1) |  |  |  | 1 | 3.045
п.1.2 | 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг, в том числе: (для расчета п.1.2) |  |  |  | --- | ---
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней (для расчета п.1.2.а) |  |  |  | 0.5 | 0.985
| б) для остальных потребителей услуг, дней (для расчета п.1.2.б) |  |  |  | 0.5 | 0.985
п.1.3 | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, шт. (для расчета п.1.3) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество заключенных ТСО договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц, шт. (для расчета п.1.3) |  |  |  | 0 | 2.03
п.2.1 | Количество обращений в ТСО потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, поступающей из сети ТСО, шт. (для расчета п.2.1) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество поступивших в ТСО обращений потребителей услуг, шт. (для расчета п.2.1) |  |  |  | 0 | 0
п.3.1 | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.3.1) |  |  |  | 0 | 0
п.3.2 | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых ТСО графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, шт. (для расчета п.3.2) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество поступивших обращений в ТСО потребителей услуг, кроме физических лиц, шт. (для расчета п.3.2) |  |  |  | 0 | 0
п.4.1 | Количество обращений в ТСО потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей),шт. (для расчета п.4.1) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество поступивших обращений в ТСО потребителей услуг, шт. (для расчета п.4.1) |  |  |  | 0 | 0
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Предприятие Зейские электрические сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
| Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф/П*100 % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | --- | --- | --- | --- | 0.375
в том числе по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 1 | 3.045 | 32.8407 | обратная | 0.25
| 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | --- | --- |  | обратная
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 0.5 | 0.985 | 50.7614 | --- | ---
| б) для остальных потребителей услуг, дней | 0.5 | 0.985 | 50.7614 | --- | ---
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц, % | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | 0 | 0 | 100 |  | 0.5
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | --- | --- | --- | --- | 0.5
в том числе по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 0.5
| 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц, % | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности (Ис) | --- | --- | --- | --- | 0.39375
| ____________________________________ | __________________________ |  |  | ______________________
| (должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## ф.2.3 ИндРезул. (Рс)
Расчет значения индикатора результативности обратной связи (форма 2.3)
| Исходные данные для расчета: |  |  |  | Факт | План
п.1 | Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.1) |  |  |  | 1 | 0
п.2.1 | Количество обращений (жалоб) в ТСО потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, шт. (для расчета п.2.1) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество обращений потребителей услуг, поступивших в ТСО, шт. |  |  |  | 0 | 0
п.2.2 | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, шт. (для расчета п.2.2) |  |  |  | 0 | 0
п.2.3 | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п.2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п.2.2 настоящей формы, шт. (для расчета п.2.3) |  |  |  | 0 | 0
п.2.4 | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг ТСО, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, шт. (для расчета п.2.4) |  |  |  | 0 | 0
п.2.5 | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности ТСО, поступивших через обратную связь, шт. (для расчета п.2.5) |  |  |  | 0.2 | 0.985
п.2.6 | Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. (для расчета п.2.6) |  |  |  | 0.2 | 0.985
п.3.1 | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней (для расчета п.3.1) |  |  |  | 0.2 | 0.985
п.3.2 | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством, в том числе: |  |  |  | --- | ---
| 3.2.а Письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг (для расчета п.3.2.а) |  |  |  | 0 | 0.1015
| 3.2.б Электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг (для расчета п.3.2.б) |  |  |  | 0 | 0.1015
| 3.2.в* Системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг (для расчета п.3.2.в) |  |  |  | 0 | 0
п.4.1 | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворенность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг (для расчета п.4.1) |  |  |  | 0 | 0
п.5.1 | Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев (для расчета п.5.1) |  |  |  | 0 | 0.0985
п.5.2 | Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) ТСО своих обязательств, шт. (для расчета п.5.2) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество потребителей, в пользу которых были вынесены судебные решения о возмещении убытков или возмещение убытков было произведено во внесудебном порядке, шт. (для расчета п.5.2) |  |  |  | 0 | 0
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "Предприятие Зейские электрические сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
| Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф/П*100 % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 0 | 120 | прямая | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | --- | --- | --- | --- | 2.2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | обратная | ---
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0.2 | 0.985 | 20.3046 | прямая | 3
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | --- | --- | --- | --- | 1
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0.2 | 0.985 | 20.3046 | обратная | 1
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | --- | --- |  | прямая
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0.1015 | 0 | --- | ---
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0.1015 | 0 | --- | ---
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | --- | ---
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | --- | --- | --- | --- | 1.5
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0.0985 | 0 | обратная | 1
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 6. Итого по индикатору результативности обратной связи (Рс) | --- | --- | --- | --- | 1.74
| ________________________________________ | _____________________________ |  |  | ______________________
| (должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
* Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## ф.4.1
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и качества оказываемых услуг электросетевыми организациями
К = | 0.3465
№ | Наименование показателя | № формулы методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | 0.42157
2 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр | (2.1) | 1
3 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо | (3.2) | 0.81529
4 | Плановое значение показателя Пп, Пппл | (4) | 0.6706
5 | Плановое значение показателя Птпр, Птпрпл | (4) | 1
6 | Плановое значение показателя Птсо, Птсопл | (4) | 0.8975
7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5.1 Методических указаний | 1
8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп. 5.1 Методических указаний | ---
9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для ТСО) технологические присоединения | пп. 5.1 Методических указаний | 0
10 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для ТСО) | пп. 5.1 Методических указаний | 0
| Проверка Пппл на равенство нулю | 10
| Проверка Пп на равенство нулю | 10

## ф.4.2 ОбобщПоказ (Коб)
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "Предприятие Зейские электрические сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование | № формулы Методических указаний | Значение
1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α |  | 0.65
2. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β |  | ___
3. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 |  | 0.25
4. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 |  | 0.1
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5.1 | 1
6. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | пп. 5.1 | ___
7. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | пп. 5.1 | 0
8. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | пп. 5.1 | 0
9. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | пп. 5.1 | 0.65
________________________________________________ | ____________________ | _____________________
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## ф.8.1
| Вела ли организация учет данных по показателям индикативности в 2016 году? | [6 empty] | Да
Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах электросетевых организаций за 2016 год
ООО "Предприятие Зейские электрические сети"
Форма 8.1
| № п/п | Наименование структурной единицы электросетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата устранения восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события******, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[9 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[9 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 кВт до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[9 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
0
О | 1 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП "Лесоруб" (ТП №33 ВЗЛПХ) | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18.01.2016 | 2016-01-18 | 18.01.2016 | 0.5 |  | журнал отключений | 1
О | 2 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП "ЗПМК" | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 1 |  | журнал отключений | 2
О | 3 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП "Гармакан" | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.5 |  | журнал отключений | 3
О | 4 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП 1 База | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 1 |  | журнал отключений | 4
О | 5 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ВЛ-10кВ длиной 30м (ТП "АЗС №46") | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 0.5 |  | журнал отключений | 5
О | 6 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП АЗС №58 | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 0.5 |  | журнал отключений | 6
О | 7 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП АЗС №73 | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 0.5 |  | журнал отключений | 7
О | 8 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП 112 "РСУ" | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 0.5 |  | журнал отключений | 8
О | 9 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП 1 АЗС "Байкал" Связь (ТП №55 Таксан) | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 0.5 |  | журнал отключений | 9
О | 10 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП Рыночная площадь | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 1 |  | журнал отключений | 10
О | 11 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП 250кВА Амур-Форест | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 0.5 |  | журнал отключений | 11
О | 12 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП 141 "УПП ДСМ" | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 0.5 |  | журнал отключений | 12
О | 13 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП 8 "Нефтебаза" | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | 0.5 |  | журнал отключений | 13
О | 14 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП Саманишвили Пекарня | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 1 |  | журнал отключений | 14
О | 15 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ПС Чалганы 35/10 | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 1 |  | журнал отключений | 15
О | 16 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП ДЭП 201 база г.Тыгда | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 1 |  | журнал отключений | 16
О | 17 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП СКТ 71-630/10 (ТП б/н ПТУ ) | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 0.5 |  | журнал отключений | 17
О | 18 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП "Лесоруб" (ТП №33 ВЗЛПХ) | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 1 |  | журнал отключений | 18
О | 19 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ВЛ-10кВ длиной 30м (ТП "База") | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 1.5 |  | журнал отключений | 19
О | 20 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП "ЗПМК" | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 1 |  | журнал отключений | 20
О | 21 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП АЗС №73 | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 1 |  | журнал отключений | 21
О | 22 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ВЛ-6кВ длиной 390м (ТП "Лесоруб") | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 1 |  | журнал отключений | 22
О | 23 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП 112 "РСУ" | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 1 |  | журнал отключений | 23
О | 24 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ВЛ-0,4кВ длиной 1100м (ТП 8 Нефтебаза п.Тыгда) | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 1 |  | журнал отключений | 24
О | 25 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | ТП АЗС №46 | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 0.5 |  | журнал отключений | 25
О | 26 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | КТПН 10/630 (ПС "Чалганы" 35/10 фидер "Фабрика") | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2 |  | журнал отключений | 26
Добавить
Note on C8: Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
Note on D11: Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей
Note on H11: "0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих.
Note on I11: 1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
Note on J11: "1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен

## ф.8.3
Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
Форма 8.3
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Значение
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.), шт | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 51
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 51
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 51
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 32 * столбец 28) / пункт 1 Формы 8.3) | 1.3137
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi ), шт. | сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 28 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) | 1.5686